***Приложение № 6***

***ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ***

*Долуподписаният /-ната/ ....................................... /три имена/, в качеството ми на представляващ......................................................... / наименование на участника / - участник в обявена обществена поръчка с предмет ,,Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Национална генетична лаборатория към Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, по три обособени позиции, за срок от две години‘‘,*

*Представям настоящото ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка за* ***обособена позиция № 2****, като предлагаме за посочената обособена позиция обща цена в размер на ............................. /словом............../ лева без ДДС, включваща абсолютно всички разходи за изпълнение и формирана от единични цени, при които са спазени всички приложими нормативни изисквания, както следва:*

**ІІ. *Доставка на PCR реактиви и консумативи за определяне на родство при животни*,** за срок от 2 години*:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ по ред*** | ***Артикул*** | ***Минимални технически изисквания*** | ***мерна единица*** | ***разфасовка*** | ***брой мерни единици*** | ***Eдинична***  ***цена за***  ***мерна единица в лева без ДДС*** | ***Обща цена в лева без ДДС за всички мерни единици заедно*** |
| 1 | Амплификационен кит за PCR за говеда, съвместим с марка секвенатори Applied Biosystems | Bovine genotypes panel 1.2 kit за 12 локуса или еквивалент | бр. кутия | 1 бр. master mix, 1 бр. primer mix, 1 бр. контролна ДНК, достатъчни за 100 реакции | 50 |  |  |
| 2 | Амплификационен кит за PCR за овце и кози, съвместим с марка секвенатори Applied Biosystems | Да позволява намножаване на минимум 10 микросателитни локуса в рамките на една амплификационна реакция. Поне 3 от локусите да са подходящи едновременно за овце и кози, в съответствие с актуалните препоръки на ISAG.  Китът да включва праймери и реакционна смес за провеждане на мултиплексен PCR, контролна ДНК, както и шаблонни файлове, подходящи за анализ със софтуер Genotyper® или GeneMapper™ ID.  Производителят на продукта да има въведена система за качество съгласно ISO 13485:2016 или еквивалент, да демонстрира опит и експертиза в разработка и комерсиализация на продукти за определяне на произход при животни чрез микросателитен анализ. Представят се доказателства за поне един комерсиализиран продукт за определяне на произход при животни чрез микросателитен анализ. | бр. кутия | 100 реакции | 20 |  |  |

***Забележки:***Цената се посочва в български левa без ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая. Допуснатите в офертата технически грешки и пропуски при определянето на цената (непопълването или несъответствието с някоя колона или ред от таблиците от техническите спецификации – Приложение № 1, или надвишаването на определената от възложителя прогнозна стойност на доставката по посочената обособена позиция, както и несъответствие в посочената единична цена и посочената обща цена за всички продукти) ще се счита за несъответствие с изискванията на Възложителя и води до отстраняване от процедурата. Предложените цени трябва да са в български лева и да не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

Цената е окончателна и включва всички разходи по изпълнението до мястото на доставка, посочено в договора.

Известно ми е, че в случай, че бъда определен за изпълнител, за да сключа договорза обществена поръчка за Обособена позиция № 1, трябва да внеса и да представя гаранция, която да обезпечава изпълнението на договора, която е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.* ***ПОДПИС:***

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (име и фамилия)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (длъжност на*

*лицето, което подписва офертата)*